EDITAL DE LICITAÇÃO

   Processo Licitatório.............: 67/2018
   Modalidade ......................: Pregão Presencial Nº 54/2018
   Data de Abertura da Licitação ...: 28 de Setembro de 2018.
   Data de Abertura das Propostas ..: 28de Setembro de 2018.
   Horário …........................: 08:30
--------------------------------------------------------------------------------
Objetivo: Seleção de propostas visando a aquisição de Equipamentos para a Unidade Básica de Saúde.
--------------------------------------------------------------------------------
Encargos Gerais da Licitação

01 - Local da entrega das propostas: Prefeitura Municipal de Paulo Bento
02 - Local de entrega do objeto licitado: Conforme descrito no edital
03 - Prazo de entrega das propostas ....: 28/09/2018
04 - Prazo de entrega do objeto licitado: Conforme descrito no edital
05 - Condições de Pagamento ............: 30 dias após a entrega do objeto licitado
06 - Validade da Proposta ..............: 60 (Sessenta) Dias
--------------------------------------------------------------------------------

I – PREÂMBULO
1.1. O Município de Paulo Bento/RS, através de seu Prefeito, Pedro Lorenzi, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002 e do Decreto Municipal nº 973/2007, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/1993 e suas alterações, que se encontra aberta a Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor Preço Unitário, encerrando-se o prazo para recebimento dos envelopes nº 01, contendo a Proposta de Preço e o envelope nº 02 contendo a Documentação, no dia 28/09/18 às 08:30, tendo como local a PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO, sita à Avenida Irmãs Consolata, 189, na sala da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
II – OBJETO
2.1. Seleção de propostas visando a aquisição de Equipamentos para a Unidade Básica de Saúde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Item Código Quantidade Un. Especificação
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 5860 6,0000 UN Aquecedor de ambiente
        portátil com no mínimo 1500w de potencia
  2 18810 2,0000 UN Balança Antropométrica Adulto
        COM CAPACIDADE DE ATÉ 150KG RÉGUA COM ESCALA DE 2 METROS, PLATAFORMA
        DE 380 X 290mm, TAPETE EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE.
  3 18809 2,0000 UN Balança Antropométrica Infantil
        GABINETE EM PLÁSTICO ABS, CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO COM RÉGUA
        E CAPACIDADE DE 25KG.
  4 18808 1,0000 UN Balança Antropométrica para Obesos
        COM CAPACIDADE DE ATÉ 300KG, RÉGUA COM ESCALA DE 2 METROS, PLATAFORMA
        DE 280 X 290 mm, TAPETE DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE.
  5 25943 1,0000 UN BALDE DE PEDAL
        CONSTRUIDO INTEIRAMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5
        LITROS.
  6 25944 3,0000 UN BALDE LIXEIRA FABRICADA INTEIRAMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA
        COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROSA.
  7 25945 1,0000 UN BISTURI ELÉTRICO DE ATÉ 165W
        COM MICROPROCESSADOR COM TODAS AS VANTAGENS DOS SISTEMAS DIGITAIS,
        COMANDO DIGITAL SISTEMA DE SEGURANÇA COM ALARMA SONORO E VISUAL, E COM
        POTÊNCIA MÍNIMA DE 100W E FUNÇÃO BIPOLAR.
  8 25946 4,0000 UN CADEIRA FABRICADA EM AÇO/FERRO PINTADO
        ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, BASE EM AÇO PINTADO FIXA.
  9 18820 1,0000 UN Cadeira para obeso
        MATERIAL DE CONFECÇÃO ESTOFADO ASSENTO E ENCOSTO, ESTRUTURA EM AÇO
        PINTADO FIXA.
 10 25947 2,0000 UN CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E ASSEMELHADOS
        Equipamento vertical para a guarda científica de VACINAS E
        ASSEMELHADOS. Capacidade para armazenamento mínimo de 340 litros.
        Refrigeração com circulação de ar forçado. Câmara interna em aço
        inoxidável. Com no mínimo cinco prateleiras fabricadas em aço
        inoxidável. Sistema de refrigeração livre de CFC. Porta de acesso
        vertical de vidro anti-embaçante. Equipado com rodízios com freio.
        Degelo automático com evaporação de condensado. Painel de comando e
        controle em LCD, frontal superior, com comando eletrônico digital
        microprocessado, faixa de trabalho entre 2 graus Celsius a 8 graus
        Celsius no mínimo, temperatura controlada automaticamente a 4 graus
        Celsius. Sistema de alarme sonoro de máxima e mínima temperatura.
        Sistema silenciador de alarme sonoro. Alarme sonoro de falta de
        energia. Chave geral de energia - liga/desliga. Luz interna
        temporizada com acionamento externo mesmo com porta fechada. Sistema
        de emergência na falta de energia com autonomia de pelo menos 24 horas
        com baterias recarregáveis. Tensão de acordo com a entidade
        solicitante.
 11 18822 1,0000 UN Carro Maca Simples
        Estofada com cabeceira reclinável, com grades laterais de abaixar e
        suporte de soro, Estrutura aço inoxidável redondo, rodas de 4" sendo 2
        com freios
 12 25948 1,0000 UN CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL
        Carro com 2 prateleiras totalmente em aço inoxidável com 600x900 mm ;
        estrutura tubular aço inoxidável, diâmetro 7/8" com espessura 1,2 mm
        de parede. Dotado de protetor contra choques em toda volta,
        confeccionado em PVC flexível branco. Modelo dotado de 04 rodízios
        giratórios de 05", sistema duplo rodado, com rolamentos internos,
        sendo 02 com freios em diagonal.
 13 25949 1,0000 UN CENTRIFUGA LABORATORIAL
        Com Tecnologia digital programável, capacidade mínima 4 tubos. Rotação
        de 3.500rpm; para tubos de até 10 ml (altura de 11 cm e diâmetro de
        1,7 cm).
 14 18814 3,0000 UN Cilindro de Gases Medicinais, EM ALUMÍNIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE
        Cilindro em alumínio com capacidade mínima de 3lt com válvula,
        manômetro e fluxômetro.
 15 22524 1,0000 UN Colposcópio
        binocular aumento fixo 16 x LED rodízios terceira ocular câmera de
        vídeo PE7000FRDC e monitor
 16 25950 2,0000 UN COMADRE
        Em aço inoxidável com capacidade min de 02 lts
 17 22523 1,0000 UN Criocautério
        Criocautério: Tipo de gás: nitrogênio no mínimo 05 ponteiras, suporte
        com rodízios.
 18 22513 2,0000 UN Dermatoscópio
        Iluminação de Xenon Halógena 2.5V, Ajuste de foco e campo de visão com
        aumento de 10 vezes
 19 22632 1,0000 UN Destilador de água
        Capacidade min. De 2 l/h
 20 25951 9,0000 UN ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO
        Tecido de algodão braçadeira com fecho de metal.
 21 25952 7,0000 UN ESFIGMOMANÔMETRO
        INFANTIL, Material tecido de algodão, braçadeira com ficho em metal.
 22 25953 2,0000 UN ESFIGMOMAÔMETRO OBESO
        Material tecido de algodão, braçadeira com ficho em metal.
 23 25200 3,0000 UN Estadiômetro portátil
        Com haste de medição dobrável e tripé de apoio retrátil, com bolsa
        para transporte.
 24 4344 4,0000 UN Estetoscópio adulto auscultador em aço inox simples
 25 25954 4,0000 UN Estetoscópio adulto auscultador em aço inox duplo
 26 25955 7,0000 UN Estetoscópio infantil auscultador em aço inox duplo
 27 25956 4,0000 UN lanterna clínica led em alumínio
 28 25957 1,0000 UN LARINGOSCÓPIO ADULTO
        adulto5 lâminas de laringo curvas 1,2,3, 4 e 5, aço inox
 29 25958 2,0000 UN Laringoscópio infantil
        infantil 03 lâminas curvas, aço inox
 30 18836 6,0000 UN Longarina
        Assento: 02 lugares e Encosto em polipropileno
 31 25959 2,0000 UN MESA CLINICA PARA EXAMES
        Mesa estofada, estrutura em aço ferro pintado cabeceira móvel com
        suporte para papel.
 32 25960 2,0000 UN MESA GINECOLOGISTA
        Mesa ginecológica com leito estofado dividido em 3 partes, sendo
        encosto e apoio de pés com altura regulável e assento fixo. Estrutura
        tubular em aço redondo e pintado, porta coxas estofadas com altura
        regulável e hastes cromadas.
 33 18812 3,0000 UN Negatoscópio
        1 corpo bivolt, estrutura em chapa de aço inox, frente em acrílico
        branco, luminosidade através de 2 lâmpadas fluorescentes. Interruptor
        liga / desliga frontal.
 34 18842 3,0000 UN Oftalmoscópio
        Iluminação branca e de alto-brilho, cabo em metal com revestimento
        termoplástico reforçado, mínimo de 3 aberturas e 19 lentes.
        Bateria: convencional
 35 25961 1,0000 UN OFTALMOSCÓPIO ILUMINAÇÃO BRABCA E DE ALTO BRILHO
        cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, mínimo de 3
        aberturas e 40 lentes.
        Bateria: convencional.
 36 10105 3,0000 UN Otoscópio
        com regulagem de luz 2,5V, Cabo metálico recartilhado com acabamento
        fosco acetinado para 2 pilhas C (médias) 5 espéculos reutilizáveis de
        encaixe metálico com trava (baioneta).
 37 25962 2,0000 UN PAPAGAIO EM AÇO INOXIDÁVEL
 38 25963 1,0000 UN POLTRONA HOSPITALAR
        Confecção:Base e hastes dos apoios de braços em aço inoxidável. Apoios
        de braços confeccionados em estrutura tubular retangular, com
        revestimento estofado e acabamento em courvim. Assento, encosto e
        apoio para pés/pernas estofado com revestimento em courvim.
        Acionamento:Modelo reclinável através de acumulador de força,
        possibilitando diversos posicionamentos, com movimentação suave e
        precisa, proporcionando conforto e segurança ao paciente. O
        acionamento do apoio de pernas é simultâneo ao acionamento do encosto.
 39 22328 10,0000 UN Suporte para soro com rodízios
        Pedestal com altura regulável confecção em aço inoxidável
 40 22198 2,0000 UN Ventilador de teto
        Contendo 04 pás , 03 velocidades, 220v.
 41 18835 1,0000 UN Armário
        Armário em madeira com duas potas e 5 divisórias, dimensões mínimas de
        180x0,75
 42 21395 3,0000 UN Mesa para computador
        em madeira/mdp/mdf/ou similar com 3 ou 4 gavetas ,suporte para
        impressora, suporte para teclado, suporte para CPU.
 43 25964 1,0000 UN MESA PARA IMPRESSORA
        em aço/ferro pintado. Tampo em madeira/mdp/mdf/similar dimensões
        mínimas de 80x60x70 cm.
 44 25965 1,0000 UN CILINDRO DE GASES MEDICINAIS COM CAPACIDADE MÍNIMA 3 LTS
        com válvula, manômetro, fluxômetro e suporte com rodízios.
 45 18803 1,0000 UN Ultrassom Odontológico
        Jato de bicarbonato integrado, caneta/transdutor do ultra-som
        autoclavável- Modo de operação: digital
 46 22518 1,0000 UN Cadeira odontológica completa,
        (equipo/ sugador/ refletor)
        TERMINAIS: NO MÍNIMO 3
        CABECEIRA: ARTICULADA
        COMANDO DA CADEIRA: PEDAL
        EQUIPO: TIPO CART OU ACOPLADOPNEUMÁTICO
        REFLETOR: MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE)
        CUBA: PORCELANA/CERÂMICA
        UNIDADE AUXILIAR: 1 SUGADOR
        SERINGA TRÍPLICE: POSSUI
        CANETA DE ROTAÇÃO: POSSUI
        CONTRA ÂNGULO: POSSUI
        PEÇA RETA: POSSUI
        MICRO MOTOR: POSSUI.
 47 25966 1,0000 UN AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO
        Amalgamador Odontológico- Tipo capsular, modo de operação: digital
 48 22517 1,0000 UN Fotopolimerizador de resinas, tipo led
        sem fio, sem radiômetro
 49 18813 1,0000 UN Autoclave horizontal de mesa (até 75 litros)
        Câmara de esterilização em aço inoxidável, modo de operação: digital,
        capacidade: 21 a 25lts
 50 24402 1,0000 UN Filtro purificador de água
        FIXADO NA PAREDE,FILTRA E PURIFICA A ÁGUA, FORNECE ÁGUA EM DUAS
        TEPERATURAS,NATURAL OU GELADA, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PUSH-BOTTON
        PARA FLUXO CONTINUO OU TECLAS FRONTAIS PARA FLUXO MOMENTÂNEO E SELEÇÃO
        DA TEMPERATURA DESEJADA, GABINETE EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTI
        CORROSIVO, PINTURA ELETROESTÁTICA E PAINEL EM ABS, BICA FIXA, TENSÃO
        220V.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
OBS. 01. Serão desconsideradas as propostas que apresentarem valor unitário superior ao descrito no anexo III - Proposta Financeira.
OBS. 02. Repasse do Ministério da Saúde, SUS, Termo de Compromisso Nº 43141317121911662.
OBS. 03. Deverá ser apresentada JUNTO A PROPOSTA, quando couber, a procedência e qualidades comprovadas por registros na ANVISA e INMETRO pertinentes a cada produto.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2. Além da apresentação da proposta escrita devidamente assinada e rubricada pelo representante legal da empresa, a mesma deverá preenchê-la em meio eletrônico conforme arquivo fornecido pela Secretaria de Administração, através do aplicativo SysPropostas, disponível gratuitamente no link abaixo e entregá-la, obrigatoriamente em meio digital juntamente com a proposta impressa do programa (SysPropostas) sob pena de desclassificação da mesma.
 http://www.systempro.com.br/central-de-downloads/syspropostas/#1489671590587-dd63e110-5718

III – DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO
3.1. As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 2(dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas. Não serão aceitas impugnações por FAX ou e-mail.
3.1.1. Caberá ao Pregoeiro e a Equipe de Apoio encaminhá-las à autoridade competente, que após parecer decidirá no prazo de vinte e quatro horas.
3.1.2. Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.
IV – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Não será admitida a participação de empresas que se encontrem em regime de concordata ou em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução, liquidação.
4.2. Não será admitida a participação de empresas que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensa ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas.
4.3. A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser exigida a comprovação a qualquer tempo.
4.4. A empresa de pequeno porte e microempresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, bem como as cooperativas que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 3.600.000,00 (conforme disposto no art. 34 da Lei 11.488/2007), deverão comprovar o seu enquadramento em tal situação jurídica através de declaração firmada por contador.
4.4.1. A declaração mencionada no item anterior deverá ser entregue no início da sessão pública de Pregão ao Pregoeiro, fora dos envelopes de preços e da documentação.
4.4.2. O credenciamento do licitante como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (enquadrada nas exigências do artigo 34 da Lei nº 11.488/07), somente será procedido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, se o interessado comprovar tal situação jurídica, na forma estabelecida no item 4.4 deste Edital.
4.4.3. A não comprovação de enquadramento da empresa como ME, EPP ou cooperativa, na forma estabelecida nos itens 5.4 deste Edital, significa renúncia expressa e consciente, desobrigando o Pregoeiro, da aplicação dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações aplicáveis ao presente certame.
4.4.4. A responsabilidade pela declaração de enquadramento conforme previsto nos itens anteriores, é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as consequências legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo.
V – DO CREDENCIAMENTO
5.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro, diretamente ou através de representante que, devidamente identificado e credenciado por meio legal, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse do representado.
5.2. A documentação para o credenciamento deverá ser apresentada no início da sessão pública ao Pregoeiro, fora dos envelopes de preços e da documentação e não serão devolvidos.
5.2.1. O licitante que estiver enquadrado como Microempresa-ME, Empresa de Pequeno Porte-EPP e desejar usufruir do regime diferenciado e ser favorecido com o que está disciplinado na Lei Complementar nº 123/06 e alterações, deverá apresentar a seguinte documentação:
a) Certidão expedida pela Junta Comercial (conforme artigo 8º da Instrução Normativa nº 103 de 30 de Abril de 2007, que será considerada válida até 1 (um) ano após a data de sua emissão e/ou declaração firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos neste edital.
5.3. É obrigatória a apresentação do documento de identidade.
5.4. O credenciamento será efetuado da seguinte forma:
a) Se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento da eleição de seus administradores; no caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhado da prova da diretoria em exercício; em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de autorização no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática dos demais atos inerentes ao certame.
b) Se representante legal, deverá apresentar:
b.1) instrumento público ou particular de procuração, em que conste o nome da empresa outorgante, bem como de todas as pessoas para a outorga de procuração, e, também, o nome do outorgado, atribuindo ao mesmo poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar os demais atos pertinentes ao certame em nome da proponente; ou
b.2) termo de credenciamento outorgado pelos representantes legais do licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos inerentes ao certame. Em ambos os casos (b.1 e b.2), deverá ser acompanhado do ato de investidura do outorgante como dirigente da empresa.
5.5. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.
5.6. Para exercer o direito de participar do pregão é obrigatória a presença de representante legal da licitante à sessão pública referente ao mesmo, sob pena do não recebimento dos envelopes.
VI – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
6.1 Para participação no certame a licitante deve apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, sobrescritos com os dizeres abaixo indicados, além da razão social e endereço completo atualizado:
AO MUNICÍPIO DE PAULO BENTO
Pregão Presencial nº 54/2018
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇO
PROPONENTE: (Nome da Empresa)

AO MUNICÍPIO DE PAULO BENTO
Pregão Presencial nº 54/2018
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE: (Nome da Empresa)

6.1.1 O Envelope nº 01 deverá conter:
A proposta (Conforme item 2.2 do Edital) apresentada em linguagem clara e explícita, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada por seu representante legal, contendo os valores, unitários e totais, expressos em REAIS, quatro casas após a vírgula, e ainda:
a) razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone/fax/e-mail (se houver) e nome da pessoa indicada para contato;
b) Marca e modelo do produto ofertado com seu respectivo catálogo, dos itens que tem seu respectivo catálogo, para visualização de suas características técnicas comparando com o exigido no edital.
c) declaração, assinada pelo representante legal do licitante, de que a proposta vigorará pelo prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações e art. 6º da Lei Federal nº 10.520/2002. Se na proposta não constar prazo de validade, subentende-se 60 (sessenta) dias.
d) Declaração que cumpre plenamente os requisitos exigidos para sua habilitação, conforme prescreve o inciso VII, do artigo 4º, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, estando ciente das penalidades aplicáveis nos casos de descumprimento.
e) Indicação do banco, número da conta corrente e agência (código e do banco), para fins de pagamento, caso a empresa reste vencedora, bem como nome, número da Carteira de Identidade, CPF, estado civil e endereço residencial do representante legal da empresa licitante.
f) Declaração da licitante que se vencedora fornecerá garantia conforme fabricante ou de até 12 meses a contar da entrega do equipamento.
g) Certificado de registro atualizado do equipamento junto ao Ministério da Saúde, conforme artigo 25 da Lei Federal nº 6.360/76 e alterações (registro da ANVISA e INMETRO), para os itens que couber registro.
OBS.: No preço deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação; ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta do licitante vencedor.
Poderão ser admitidos, pelo pregoeiro, erros de naturezas formais, desde que não comprometam o interesse público e da Administração.
VII – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E ETAPA DE LANCES
7.1. Feito o credenciamento das licitantes e na presença delas e demais presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro receberá os envelopes nº 01 - Proposta e nº 02 - Documentação e procederá a abertura do envelope contendo a proposta e classificará o autor da proposta de menor preço, e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente a de menor preço.
7.2. Quando não forem verificadas, no mínimo, 3 (três) propostas escritas de preços nas condições definidas no subitem 7.1, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
7.3. Será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.
7.4. O Pregoeiro convidará, individualmente, as licitantes classificadas, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e as demais, em ordem decrescente de preço. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e, não havendo mais lances de menor preço, será realizado o sorteio.
7.4.1. Os lances serão pelo PREÇO UNITÁRIO.
7.5. Não poderá haver desistência da proposta ou dos lances já ofertados, após abertos os envelopes nº 1 - Proposta, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades constantes neste edital.
7.6. A desistência de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.
7.7. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado pela Administração.
7.7.1. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e seu preço seja compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, podendo o Pregoeiro negociar para que seja obtido o preço melhor.
7.8. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, § 2° da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, sendo assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao disposto no item 4.4 deste edital.
7.8.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.
7.8.2. Ocorrendo empate ficto, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou cooperativa, detentora da proposta de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será considerada vencedora do certame.
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou cooperativa, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 7.8.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item.
7.9. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa satisfizer as exigências do item 7.8.2 deste edital, será considerado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.
7.10. O disposto nos itens 7.8 a 7.9 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.
VIII - DA HABILITAÇÃO
8.1. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e preço, decidindo motivadamente a respeito.
8.2. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.
8.3. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o lote do certame.
8.4. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o item.
8.5. Nas situações previstas nos subitens 7.2 e 7.3, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
8.6. Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre exame e rubrica.
8.7. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias uteis para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a contar do primeiro dia útil após o término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
8.7.1. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que o licitante pretende que sejam revistos pelo pregoeiro.
8.8. O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
8.9. Decididos os possíveis recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará e homologará o lote à licitante vencedora do certame.
8.10. Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as fases preestabelecidas, os envelopes, lacrados e devidamente rubricados pelo Pregoeiro e pelos representantes credenciados, ficarão sob a guarda do Pregoeiro, sendo exibidos às licitantes na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos, na qual será obrigatória a presença de todas as licitantes, sob pena de desclassificação da proposta e decadência dos direitos das mesmas, inclusive quanto a recursos.
8.11. A microempresa, empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao disposto neste edital, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 9.1 alíneas a à e, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em dois dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame.
8.12. O prazo que trata o item anterior poderá ser prorrogado, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado e que sua concessão não interfira no procedimento licitatório. O pedido deverá ser feito de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
8.12.1. A não regularização da documentação no prazo fixado no item 8.11, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
8.13. O benefício de que trata o item 8.11 não eximirá a microempresa, empresa de pequeno porte ou a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentam alguma restrição.
8.14. Após análise da proposta e documentação, o Pregoeiro anunciará o licitante vencedor.
8.15. Havendo conveniência da Administração, poderão ser solicitados, a qualquer tempo, testes e análises dos produtos entregues junto a Administração, cujas despesas correrão por conta do licitante.
8.15.1. O licitante que não atender ao disposto no item anterior, em prazo estabelecido pelo pregoeiro, estará sujeito a desclassificação do item proposto.
IX – DA DOCUMENTAÇÃO - Envelope nº 2:
9.1. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante apresentação dos seguintes documentos, em vigor na data de abertura da sessão pública do Pregão:
a) Prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional(PGFN).
b) Certidão Negativa de débitos para com a Fazenda Estadual (tributos diversos) do domicílio ou sede do licitante.
c) Certidão Negativa de débitos para com a Fazenda Municipal (tributos diversos) do domicílio ou sede do licitante.
d) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
e) Prova de Regularidade Trabalhista a ser feita por meio da apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, atestando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
f) Declaração de que não está descumprindo o disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, assinada pelo representante legal do licitante.
g) Declaração, sob as penas da lei, que inexistem fatos impeditivos da sua habilitação.
9.2. O envelope de documentação deste Pregão que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo de até 30 (trinta) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retirá-lo após aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do mesmo.
X – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
10.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre que não houver recurso.
10.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará e adjudicará o objeto ao vencedor, podendo revogar a licitação nos termos do Decreto Municipal nº 973/2007 de 28 de março de 2007 e artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.
10.3. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro.
XI – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
11.1. Entregar o objeto licitado conforme especificações deste edital, e em consonância com a proposta de preços.
11.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
11.3. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE.
11.4. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato.
11.5. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% do valor inicial atualizado do contrato ou da nota de empenho.
11.6. Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva da CONTRATADA.
XII – DO PRAZO E DA ENTREGA
12.1. O fornecimento do objeto licitado deverá ser efetuado em até 20 (Vinte) dias após a assinatura do instrumento contratual.
12.2. Todas as despesas relativas a entrega do objeto correrão por conta exclusiva da empresa vencedora da licitação.
12.3. Serão recusados os objetos que não atendam as especificações constantes deste edital.
12.4. A aceitação do objeto, não exclui a responsabilidade civil, por vícios de forma, quantidade, qualidade ou técnicos ou por desacordo com as correspondentes especificações, verificadas posteriormente.
12.5.O objeto deverá ser entregue de forma a não ser danificado durante as operações de carga, transporte e descarga.
XIII – DO PAGAMENTO
13.1. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega do objeto licitado, mediante a apresentação da nota fiscal/fatura, através de depósito bancário na conta-corrente da proponente.
13.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo proponente deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo e do número do pregão, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do objeto licitado e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.
13.3. No caso de incorreções na entrega, os mesmos serão devolvidos e o pagamento será efetuado após a sua reapresentação, que deverá ocorrer no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, sob pena das sanções previstas no presente edital.
13.4. Não será efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
13.5. Em hipótese alguma será concedido o reajustamento dos preços propostos, e o valor constante da nota fiscal/fatura, quando da sua apresentação, não sofrerá nenhuma atualização monetária até o efetivo pagamento.
XIV – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14. A aplicação de penalidades à licitante vencedora reger-se-á conforme o estabelecido na Seção II do Capítulo IV – Das Sanções Administrativas da Lei Federal nº 8.666/93 e demais legislação pertinente.
14.1. Caso a empresa vencedora se recuse a fornecer o objeto contratado, sem motivo justificado, ficará caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, isolada ou cumulativamente:
a) advertência, por escrito;
b) multa sobre o valor global da contratação;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;
d) declaração inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
14.1.1. Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados, deverá apresentar justificativa por escrito, até o vencimento do prazo de entrega do objeto, ficando a critério da CONTRATANTE a sua aceitação.
14.1.2. Vencido(s) o(s) prazo(s), a CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA comunicando-a da data limite.
14.1.3. A partir dessa data, considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada as sanções de que trata o subitem 14.1, sem prejuízo da aplicação do contido no subitem 14.2.
14.1.4. A sanção de advertência será aplicada, por escrito, caso a inadimplência ou irregularidade cometida pela CONTRATADA acarrete consequências de pequena monta.
14.1.5. Pela inexecução total da obrigação, a CONTRATANTE rescindirá o contrato, podendo aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato.
14.1.6. Em caso de inexecução parcial da obrigação, poderá ser aplicado o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato.
14.1.7. No caso de reincidência, ou em situações que causem significativos transtornos, danos ou prejuízos à Administração, será aplicado ao licitante que apresentar documentação falsa ou deixar de entregar documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver proposta, não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, a sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato, e das demais cominações legais.
14.1.8. Caracterizada situação grave, que evidencie dolo ou má-fé, será aplicada ao licitante a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
14.2. Fica estipulado o percentual de 0,25% (vinte e cinco centésimos percentuais) sobre o valor global contratado a título de mora, por descumprimento de obrigação contratual e/ou por dia de atraso no cumprimento de qualquer prazo previsto neste instrumento contratual, independente da notificação prevista no subitem 14.1.2.
14.3. As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações da CONTRATANTE, pela CONTRATADA, serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta específica em favor da CONTRATANTE, ou cobrados judicialmente.
14.3.1. Se a CONTRATADA não tiver valores a receber da CONTRATANTE, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa na forma estabelecida no subitem anterior.
14.4. A aplicação de multas, bem como a rescisão do contrato, não impedem que a CONTRATANTE aplique à CONTRATADA as demais sanções previstas no subitem 14.1.
14.5. A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste instrumento contratual será precedida de processo administrativo, mediante o qual se garantirão a ampla defesa e o contraditório.
XV – DO CONTRATO
15.1. Homologada a licitação, a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento, Meio Ambiente e Saneamento, convocará no prazo de até 05 (cinco) dias, o licitante que tiver apresentado a proposta vencedora para assinatura do contrato, sob pena de decair o direito à Contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.
15.2. Caso a empresa adjudicatária não assine o Contrato no prazo e condições estabelecidas, o Pregoeiro poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para nova negociação até chegar a um vencedor ou recomendar a revogação da licitação independentemente da cominação prevista no artigo 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.
XVI – DA RESCISÃO
16.1. A rescisão das obrigações decorrentes do presente Pregão se processará de acordo com o que estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.
XVII – DA FISCALIZAÇÃO
 17.1. A fiscalização será de competência da Secretaria Municipal de Saúde, através do almoxarifado central, Agente Administrativa Sra. Aneliese Giareton Roldo e da Enfermeira Caren R. C. Gollo, dentro dos padrões determinados pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
 17.2. O Município fiscalizará a execução do objeto contratado e verificará o cumprimento das especificações solicitadas, no todo ou em parte, no sentido de corresponderem ao desejado ou especificado.
 17.3. A fiscalização pelo Município não desobriga a proponente de sua responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto deste instrumento.
 17.4. A ausência de comunicação por parte do Município, referente a irregularidades ou falhas, não exime a proponente das responsabilidades determinadas neste edital.
XVIII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
18.1. Servirão para cobertura da despesa da presente Licitação as seguintes dotações orçamentárias:
08.01.10.301.0123.1296.4.4.90.52.08.00 08.01.10.301.0123.1296.4.4.90.52.12.00
08.01.10.301.0123.1296.4.4.90.52.34.00 08.01.10.301.0123.1296.4.4.90.52.42.00
08.01.10.301.0124.1298.4.4.90.52.08.00 08.02.10.301.0124.1299.4.4.90.52.08.00
XIX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1. É facultado ao Pregoeiro, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.
19.2. A critério da Administração o objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, de acordo com o artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.
19.3. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.
19.4. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados pelo Pregoeiro Oficial e membros da Equipe de Apoio, servidores do Município de Paulo Bento, Estado do Rio Grande do Sul, situada na Av. Irmãs Consolata, 189, Paulo Bento – RS, CEP 99718-000, telefone (54) 3613-0092.
19.5. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação em vigor.
19.6. O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
19.7. Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de Paulo Bento, na data marcada, a reunião realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente na mesma hora e local.
19.8. O Município de Paulo Bento se reserva ao direito de anular ou revogar a presente licitação, no total ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie.
19.9. Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:
I – declaração do menor.
II – declaração de enquadramento para ME e EPP.
III - modelo de proposta financeira.
IV – minuta do contrato.

Prefeitura de Paulo Bento, RS, 28 de Setembro de 2018.

PEDRO LORENZI
Prefeito

ANEXO I

DECLARAÇÃO

Ref. ao Processo de Licitação Pregão Presencial Nº 54/2018

A empresa ____________________________________, inscrita no CNPJ sob nº_____________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)_______________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº____________________ e do CPF nº_________________ , DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

____________________________, em____de________________________de 2018.

_________________________________________________________________
  Nome completo e assinatura do representante legal da empresa

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO II

Ref. ao Processo de Licitação Pregão Presencial Nº 54/2018

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA ME e EPP

A empresa ____________________________________,inscrita no CNPJ sob nº_____________________________, por meio de seu Responsável Legal e Contador ou Técnico Contábil, DECLARA, sob as penas da lei, que:

a)	enquadra-se na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte;
b)	o valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos incisos I e II, art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06;
c)	não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º, § 4º, incisos I a X, da mesma Lei.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

____________________________, em____de________________________de 2018.

___________________________________________________
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa

___________________________________________________
Nome completo, número de inscrição no CRC e assinatura do Contador ou Técnico Contábil da empresa

ANEXO III
PROPOSTA FINANCEIRA

Processo Licitatório..: 67/2018
Modalidade ...........: Pregão Presencial Nº 54/2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Item Qtd/Uni Especificação Preço Unitário Preço Total
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 6,0000 UN Aquecedor de ambiente ______________ ______________
        portátil com no mínimo 1500w de potencia
        Valor de Referência: 150,0000
        Marca:__________________________________
 2 2,0000 UN Balança Antropométrica Adulto ______________ ______________
        COM CAPACIDADE DE ATÉ 150KG RÉGUA COM
        ESCALA DE 2 METROS, PLATAFORMA DE 380 X
        290mm, TAPETE EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE.
        Valor de Referência: 1.100,0000
        Marca:__________________________________
 3 2,0000 UN Balança Antropométrica Infantil ______________ ______________
        GABINETE EM PLÁSTICO ABS, CONCHA ANATÔMICA
        EM POLIPROPILENO COM RÉGUA E CAPACIDADE DE
        25KG.
        Valor de Referência: 900,0000
        Marca:__________________________________
 4 1,0000 UN Balança Antropométrica para Obesos ______________ ______________
        COM CAPACIDADE DE ATÉ 300KG, RÉGUA COM
        ESCALA DE 2 METROS, PLATAFORMA DE 280 X
        290 mm, TAPETE DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE.
        Valor de Referência: 1.800,0000
        Marca:__________________________________
 5 1,0000 UN BALDE DE PEDAL ______________ ______________
        CONSTRUIDO INTEIRAMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL
        COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 LITROS.
        Valor de Referência: 100,0000
        Marca:__________________________________
 6 3,0000 UN BALDE LIXEIRA FABRICADA INTEIRAMENTE EM ______________ ______________
        AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA
        COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROSA.
        Valor de Referência: 110,0000
        Marca:__________________________________
 7 1,0000 UN BISTURI ELÉTRICO DE ATÉ 165W ______________ ______________
        COM MICROPROCESSADOR COM TODAS AS
        VANTAGENS DOS SISTEMAS DIGITAIS, COMANDO
        DIGITAL SISTEMA DE SEGURANÇA COM ALARMA
        SONORO E VISUAL, E COM POTÊNCIA MÍNIMA DE
        100W E FUNÇÃO BIPOLAR.
        Valor de Referência: 2.000,0000
        Marca:__________________________________
 8 4,0000 UN CADEIRA FABRICADA EM AÇO/FERRO PINTADO ______________ ______________
        ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, BASE
        EM AÇO PINTADO FIXA.
        Valor de Referência: 80,0000
        Marca:__________________________________
 9 1,0000 UN Cadeira para obeso ______________ ______________
        MATERIAL DE CONFECÇÃO ESTOFADO ASSENTO E
        ENCOSTO, ESTRUTURA EM AÇO PINTADO FIXA.
        Valor de Referência: 350,0000
        Marca:__________________________________
10 2,0000 UN CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E ______________ ______________
        ASSEMELHADOS
        Equipamento vertical para a guarda
        científica de VACINAS E ASSEMELHADOS.
        Capacidade para armazenamento mínimo de
        340 litros. Refrigeração com circulação de
        ar forçado. Câmara interna em aço
        inoxidável. Com no mínimo cinco
        prateleiras fabricadas em aço inoxidável.
        Sistema de refrigeração livre de CFC.
        Porta de acesso vertical de vidro
        anti-embaçante. Equipado com rodízios com
        freio. Degelo automático com evaporação de
        condensado. Painel de comando e controle
        em LCD, frontal superior, com comando
        eletrônico digital microprocessado, faixa
        de trabalho entre 2 graus Celsius a 8
        graus Celsius no mínimo, temperatura
        controlada automaticamente a 4 graus
        Celsius. Sistema de alarme sonoro de
        máxima e mínima temperatura. Sistema
        silenciador de alarme sonoro. Alarme
        sonoro de falta de energia. Chave geral de
        energia - liga/desliga. Luz interna
        temporizada com acionamento externo mesmo
        com porta fechada. Sistema de emergência
        na falta de energia com autonomia de pelo
        menos 24 horas com baterias recarregáveis.
        Tensão de acordo com a entidade
        solicitante.
        Valor de Referência: 18.000,0000
        Marca:__________________________________
11 1,0000 UN Carro Maca Simples ______________ ______________
        Estofada com cabeceira reclinável, com
        grades laterais de abaixar e suporte de
        soro, Estrutura aço inoxidável redondo,
        rodas de 4" sendo 2 com freios
        Valor de Referência: 2.500,0000
        Marca:__________________________________
12 1,0000 UN CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ______________ ______________
        Carro com 2 prateleiras totalmente em aço
        inoxidável com 600x900 mm ; estrutura
        tubular aço inoxidável, diâmetro 7/8" com
        espessura 1,2 mm de parede. Dotado de
        protetor contra choques em toda volta,
        confeccionado em PVC flexível branco.
        Modelo dotado de 04 rodízios giratórios de
        05", sistema duplo rodado, com rolamentos
        internos, sendo 02 com freios em diagonal.
        Valor de Referência: 1.000,0000
        Marca:__________________________________
13 1,0000 UN CENTRIFUGA LABORATORIAL ______________ ______________
        Com Tecnologia digital programável,
        capacidade mínima 4 tubos. Rotação de
        3.500rpm; para tubos de até 10 ml (altura
        de 11 cm e diâmetro de 1,7 cm).
        Valor de Referência: 2.500,0000
        Marca:__________________________________
14 3,0000 UN Cilindro de Gases Medicinais, EM ALUMÍNIO ______________ ______________
        COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3 LTS
        Cilindro em alumínio com capacidade mínima
        de 3lt com válvula, manômetro e fluxômetro.
        Valor de Referência: 900,0000
        Marca:__________________________________
15 1,0000 UN Colposcópio ______________ ______________
        binocular aumento fixo 16 x LED rodízios
        terceira ocular câmera de vídeo PE7000FRDC
        e monitor
        Valor de Referência: 16.000,0000
        Marca:__________________________________
16 2,0000 UN COMADRE ______________ ______________
        Em aço inoxidável com capacidade min de 02
        lts
        Valor de Referência: 130,0000
        Marca:__________________________________
17 1,0000 UN Criocautério ______________ ______________
        Criocautério: Tipo de gás: nitrogênio no
        mínimo 05 ponteiras, suporte com rodízios.
        Valor de Referência: 2.500,0000
        Marca:__________________________________
18 2,0000 UN Dermatoscópio ______________ ______________
        Iluminação de Xenon Halógena 2.5V, Ajuste
        de foco e campo de visão com aumento de 10
        vezes
        Valor de Referência: 1.450,0000
        Marca:__________________________________
19 1,0000 UN Destilador de água ______________ ______________
        Capacidade min. De 2 l/h
        Valor de Referência: 870,0000
        Marca:__________________________________
20 9,0000 UN ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO ______________ ______________
        Tecido de algodão braçadeira com fecho de
        metal.
        Valor de Referência: 100,0000
        Marca:__________________________________
21 7,0000 UN ESFIGMOMANÔMETRO ______________ ______________
        INFANTIL, Material tecido de algodão,
        braçadeira com ficho em metal.
        Valor de Referência: 85,0000
        Marca:__________________________________
22 2,0000 UN ESFIGMOMAÔMETRO OBESO ______________ ______________
        Material tecido de algodão, braçadeira com
        ficho em metal.
        Valor de Referência: 140,0000
        Marca:__________________________________
23 3,0000 UN Estadiômetro portátil ______________ ______________
        Com haste de medição dobrável e tripé de
        apoio retrátil, com bolsa para transporte.
        Valor de Referência: 300,0000
        Marca:__________________________________
24 4,0000 UN Estetoscópio adulto auscultador em aço ______________ ______________
        inox simples
        Valor de Referência: 100,0000
        Marca:__________________________________
25 4,0000 UN Estetoscópio adulto auscultador em aço ______________ ______________
        inox duplo
        Valor de Referência: 100,0000
        Marca:__________________________________
26 7,0000 UN Estetoscópio infantil auscultador em aço ______________ ______________
        inox duplo
        Valor de Referência: 90,0000
        Marca:__________________________________
27 4,0000 UN lanterna clínica led em alumínio ______________ ______________
        Valor de Referência: 50,0000
        Marca:__________________________________
28 1,0000 UN LARINGOSCÓPIO ADULTO ______________ ______________
        adulto5 lâminas de laringo curvas 1,2,3, 4
        e 5, aço inox
        Valor de Referência: 730,0000
        Marca:__________________________________
29 2,0000 UN Laringoscópio infantil ______________ ______________
        infantil 03 lâminas curvas, aço inox
        Valor de Referência: 500,0000
        Marca:__________________________________
30 6,0000 UN Longarina ______________ ______________
        Assento: 02 lugares e Encosto em
        polipropileno
        Valor de Referência: 280,0000
        Marca:__________________________________
31 2,0000 UN MESA CLINICA PARA EXAMES ______________ ______________
        Mesa estofada, estrutura em aço ferro
        pintado cabeceira móvel com suporte para
        papel.
        Valor de Referência: 535,0000
        Marca:__________________________________
32 2,0000 UN MESA GINECOLOGISTA ______________ ______________
        Mesa ginecológica com leito estofado
        dividido em 3 partes, sendo encosto e
        apoio de pés com altura regulável e
        assento fixo. Estrutura tubular em aço
        redondo e pintado, porta coxas estofadas
        com altura regulável e hastes cromadas.
        Valor de Referência: 1.070,0000
        Marca:__________________________________
33 3,0000 UN Negatoscópio ______________ ______________
        1 corpo bivolt, estrutura em chapa de aço
        inox, frente em acrílico branco,
        luminosidade através de 2 lâmpadas
        fluorescentes. Interruptor liga / desliga
        frontal.
        Valor de Referência: 300,0000
        Marca:__________________________________
34 3,0000 UN Oftalmoscópio ______________ ______________
        Iluminação branca e de alto-brilho, cabo
        em metal com revestimento termoplástico
        reforçado, mínimo de 3 aberturas e 19
        lentes.
        Bateria: convencional
        Valor de Referência: 750,0000
        Marca:__________________________________
35 1,0000 UN OFTALMOSCÓPIO ILUMINAÇÃO BRABCA E DE ALTO ______________ ______________
        BRILHO
        cabo em metal com revestimento
        termoplástico reforçado, mínimo de 3
        aberturas e 40 lentes.
        Bateria: convencional.
        Valor de Referência: 750,0000
        Marca:__________________________________
36 3,0000 UN Otoscópio ______________ ______________
        com regulagem de luz 2,5V, Cabo metálico
        recartilhado com acabamento fosco
        acetinado para 2 pilhas C (médias) 5
        espéculos reutilizáveis de encaixe
        metálico com trava (baioneta).
        Valor de Referência: 380,0000
        Marca:__________________________________
37 2,0000 UN PAPAGAIO EM AÇO INOXIDÁVEL ______________ ______________
        Valor de Referência: 90,0000
        Marca:__________________________________
38 1,0000 UN POLTRONA HOSPITALAR ______________ ______________
        Confecção:Base e hastes dos apoios de
        braços em aço inoxidável. Apoios de braços
        confeccionados em estrutura tubular
        retangular, com revestimento estofado e
        acabamento em courvim. Assento, encosto e
        apoio para pés/pernas estofado com
        revestimento em courvim.
        Acionamento:Modelo reclinável através de
        acumulador de força, possibilitando
        diversos posicionamentos, com movimentação
        suave e precisa, proporcionando conforto e
        segurança ao paciente. O acionamento do
        apoio de pernas é simultâneo ao
        acionamento do encosto.
        Valor de Referência: 900,0000
        Marca:__________________________________
39 10,0000 UN Suporte para soro com rodízios ______________ ______________
        Pedestal com altura regulável confecção em
        aço inoxidável
        Valor de Referência: 190,0000
        Marca:__________________________________
40 2,0000 UN Ventilador de teto ______________ ______________
        Contendo 04 pás , 03 velocidades, 220v.
        Valor de Referência: 180,0000
        Marca:__________________________________
41 1,0000 UN Armário ______________ ______________
        Armário em madeira com duas potas e 5
        divisórias, dimensões mínimas de 180x0,75
        Valor de Referência: 651,0000
        Marca:__________________________________
42 3,0000 UN Mesa para computador ______________ ______________
        em madeira/mdp/mdf/ou similar com 3 ou 4
        gavetas ,suporte para impressora, suporte
        para teclado, suporte para CPU.
        Valor de Referência: 500,0000
        Marca:__________________________________
43 1,0000 UN MESA PARA IMPRESSORA ______________ ______________
        em aço/ferro pintado. Tampo em
        madeira/mdp/mdf/similar dimensões mínimas
        de 80x60x70 cm.
        Valor de Referência: 160,0000
        Marca:__________________________________
44 1,0000 UN CILINDRO DE GASES MEDICINAIS COM ______________ ______________
        CAPACIDADE MÍNIMA 3 LTS
        com válvula, manômetro, fluxômetro e
        suporte com rodízios.
        Valor de Referência: 900,0000
        Marca:__________________________________
45 1,0000 UN Ultrassom Odontológico ______________ ______________
        Jato de bicarbonato integrado,
        caneta/transdutor do ultra-som
        autoclavável- Modo de operação: digital
        Valor de Referência: 2.500,0000
        Marca:__________________________________
46 1,0000 UN Cadeira odontológica completa, ______________ ______________
        (equipo/ sugador/ refletor)
        TERMINAIS: NO MÍNIMO 3
        CABECEIRA: ARTICULADA
        COMANDO DA CADEIRA: PEDAL
        EQUIPO: TIPO CART OU ACOPLADOPNEUMÁTICO
        REFLETOR: MULTIFOCAL (MAIS DE UMA
        INTENSIDADE)
        CUBA: PORCELANA/CERÂMICA
        UNIDADE AUXILIAR: 1 SUGADOR
        SERINGA TRÍPLICE: POSSUI
        CANETA DE ROTAÇÃO: POSSUI
        CONTRA ÂNGULO: POSSUI
        PEÇA RETA: POSSUI
        MICRO MOTOR: POSSUI.
        Valor de Referência: 18.000,0000
        Marca:__________________________________
47 1,0000 UN AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO ______________ ______________
        Amalgamador Odontológico- Tipo capsular,
        modo de operação: digital
        Valor de Referência: 825,0000
        Marca:__________________________________
48 1,0000 UN Fotopolimerizador de resinas, tipo led ______________ ______________
        sem fio, sem radiômetro
        Valor de Referência: 850,0000
        Marca:__________________________________
49 1,0000 UN Autoclave horizontal de mesa (até 75 ______________ ______________
        litros)
        Câmara de esterilização em aço inoxidável,
        modo de operação: digital, capacidade: 21
        a 25lts
        Valor de Referência: 3.800,0000
        Marca:__________________________________
50 1,0000 UN Filtro purificador de água ______________ ______________
        FIXADO NA PAREDE,FILTRA E PURIFICA A ÁGUA,
        FORNECE ÁGUA EM DUAS TEPERATURAS,NATURAL
        OU GELADA, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE
        PUSH-BOTTON PARA FLUXO CONTINUO OU TECLAS
        FRONTAIS PARA FLUXO MOMENTÂNEO E SELEÇÃO
        DA TEMPERATURA DESEJADA, GABINETE EM AÇO
        CARBONO COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO,
        PINTURA ELETROESTÁTICA E PAINEL EM ABS,
        BICA FIXA, TENSÃO 220V.
        Valor de Referência: 1.361,6600
        Marca:__________________________________
Fornecedor ..:
Endereço ....:
CNPJ.........:
Cidade/UF....: -Telefone ....:
Demais condições conforme descrito no Edital do Pregão nº 54/2018
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias
Data da Proposta: ____ / ____ / ______

Nome e Assinatura do Representante Legal
  Carimbo: